附件

放射源安全情况自查表

单位基本信息

单位名称：

法定代表人（或负责人）：                   电话：

辐射安全许可证号：                       ，有效期至

许可种类与范围：

1、自查目的

通过对本单位放射源现状进行全面自查，梳理本单位辐射安全防护设施和管理制度落实情况，放射源账目盘存情况，查找自身安全隐患，及时改进，进一步提升本单位的辐射安全水平。

2、自查依据

（1）《中华人民共和国放射性污染防治法》

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》

（3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

（4）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》

（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》

（6）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

（7）《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

3、放射源应用现状自查

各单位应对本单位所有放射源进行盘存，包括在用放射源和废旧放射源，以及单位自制放射源。所有放射源均需建立台账，并确保帐物相符。

在用放射源：总数    枚，其中I类   枚，II类  枚，III类  枚，IV类  枚，V类  枚。

存放地点：         ：

废旧放射源：总数    枚，其中I类   枚，II类  枚，III类  枚，IV类  枚，V类  枚。

存放地点：

注：自查报告应附放射源台账，并在台账上加盖单位公章，确保放射源台账真实性。

4、放射源辐射安全和安保管理自查

| 装置名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全与防护设施运行情况 |  |  |  |
| 序号 | 不符合项名称 | 不符合项描述 | 整改日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：如全部满足要求，请在“辐射安全与防护设施运行情况”一栏中填“满足各项安全要求”；如存在不符合项则填“存在不符合项”，并在下面按照表格要求填写。

5、法规要求落实情况自查

| 序号 | 自 查 项 目 | 自查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射安全许可证是否完成申领、变更、延续 |  |  |
| 2 | 建设项目环境影响评价手续是否完成 |  |  |
| 3 | 建设项目竣工环境保护验收审批手续是否完成 |  |  |
| 4 | 退役工作是否通过环评、退役终态验收 |  |  |
| 5 | 放射源进出口、转让是否完成审批手续 |  |  |
| 6 | 放射源进出口、转让活动完成后是否完成备案 |  |  |
| 7 | 辐射工作人员是否持有与工作相适应的辐射安全培训证书 |  |  |
| 8 | 放射源台帐是否做到帐物相符 |  |  |
| 9 | 销售对象是否持证 |  |  |
| 10 | 放射源领取使用、归还是否有记录 |  |  |
| 11 | 放射源使用贮存场所是否有安保措施 |  |  |
| 12 | 放射性同位素、射线装置台帐和监管系统档案是否一致 |  |  |
| 13 | 是否定期对工作区域进行环境辐射水平测量，并留有档案 |  |  |
| 14 | 是否定期为每位辐射工作人员做个人剂量监测并建立档案 |  |  |
| 15 | 是否按时对监测仪器进行比对或刻度 |  |  |
| 16 | 是否存有安全防护设备维护与维修工作记录（包括检查项目、检查方法、检查结果、处理情况、检查时间、检察人员） |  |  |
| 17 | 是否制定了辐射应急预案 |  |  |
| 18 | 辐射应急预案是否全面、具体、可操作性强 |  |  |
| 19 | 是否定期进行辐射应急演练 |  |  |
| 20 | 辐射工作人员是否有上岗前培训/再培训，并留有档案 |  |  |
| 21 | 是否定期进行辐射安全自查并留有记录 |  |  |
| 22 | 是否按时提交年度评估报告 |  |  |

注：根据自身实际情况在“自查结果”栏中划“√”或划“×”；不适用的划“/”。不能详尽的在备注中说明。

6、核技术利用辐射安全申报系统自查

| 序号 | 系统中信息与单位实际情况是否准确、完整 | 自查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统中单位基本信息 |  |
| 2 | 系统中放射源台帐 |  |
| 3 | 辐射工作人员清单 |  |
| 4 | 辐射工作人员培训记录 |  |
| 5 | 辐射工作人员人剂量 |  |

注：系统中信息与单位实际情况是否准确、完整。一致的在自查结果中划“√”不一致的在自查结果中说明。

7、自查总结，发现问题整改计划

单位盖章或法人签字：                    ，填写日期：                  。