2022年常州市LED照明产品

监督抽查分析报告

# 一、内容摘要

2022年常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院，对常州市钟楼区邹区镇LED照明产品生产企业进行了监督抽查。本次产品质量监督抽查检验检测项目为结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、限值（骚扰电压（电源端子））、辐射电磁骚扰（30MHz-300MHz）和谐波电流限值，共计7个项目。对应检验检测标准为GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008、GB 7000.202-2008、GB/T 17743-2021、GB 17625.1-2012等。

本次监督抽查计划20批次，实际抽样20批次。经检测，未有产品不符合相关标准，合格率为100%。

# 二、监督抽查结果分析

本次LED照明产品监督抽查计划20批次，实际抽样20批次，按照类型均为LED照明产品（固定式），经检测，未有产品不符合相关标准，合格率为100%。

表1抽样地区监督及抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市钟楼区邹区镇 | 20 | 20 | 0 | 100% |

表2产品类别及监督抽查情况

| 序号 | 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式灯具 | 20 | 20 | 0 | 100% |

表3 检验检测项目及符合率统计

| 序号 | 项目名称 | 检验项目数 | 合格 项目数 | 不合格项目数 | 项目 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 3 | 防触电保护 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 4 | 耐热、耐火和耐起痕 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 5 | 限值（骚扰电压（电源端子）） | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 6 | 辐射电磁骚扰（30MHz-300MHz） | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 7 | 谐波电流限值 | 5 | 5 | 0 | 100% |

# 三、消费建议

（一）购买时的常识

1、检查产品标识或标签

选择品牌知名度较高的产品，“三无”的产品千万不要购买；如果产品存在质量问题，可以追溯到生产企业。正规企业生产的产品，质量有保障，其标识也比较规范，消费者可以通过检查产品标识是否齐全，来初步判断该产品是否由正规企业生产。

LED照明产品（固定式、嵌入式）是国家强制认证目录内产品，消费者在购买时一定要注意选购有CCC强制认证的标志的产品。产品标识至少应包含以下内容：商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。查看说明书。说明书应印刷精美，内容详实。通常应包括产品的基本参数、功能及介绍、使用或清理方法、重要的安全说明、维修保养注意事项、售后服务等内容。

2、检查产品外观

检查LED照明产品（固定式、嵌入式）外观是否有破损，电源线不要太细，通电看灯具应能够正常点亮，点亮时应没有肉眼可见的闪烁。

3、产品功能选择

LED照明产品，选购时要注意区分产品功能，固定式灯具包括吸顶灯、壁灯、支架灯、格栅灯、吊灯等；嵌入式灯具包括筒灯、射灯、面板灯等；

4、价格因素

建议不要购买价格过于便宜产品，受产品成本制约，价格过低的产品质量很难保证，一分价钱一分货。但价格高的产品，也不是绝对质量没问题。推荐在知名品牌的专卖店或旗舰店购买，产品质量更有保障。

（二）使用时的常识

注意产品结构特点，关注安装要求。使用安装前应详细阅读产品的安装使用说明及注意事项，确保正确使用安装产品。保存相关采购单据，一旦发生质量问题可向经营者或政府职能部门反映，方便索赔或退货，维护消费者自身的利益。