2023年一季度计量监督检查情况通报

为保护消费者合法权益，营造放心消费的市场计量环境，常州市市场监管局结合元旦、春节等传统节假日，组织各辖市区市场监管局对全市范围内与百姓生活密切相关的商店超市、集贸市场、餐饮饭店等服务业开展计量专项监督检查。

一季度，计量监督检查涉及在用计量器具、定量包装商品、商品包装等三类计量相关领域。截至3月初，现场监督检查和监督抽查工作均已完成，现将检查情况通报如下：

一、商店超市、集贸市场在用计量器具监督检查情况

各辖市、区市场监管部门按照节日期间计量检查要求，针对地区实际，将节日检查、计量宣传、集贸市场专项检查等任务有机结合。监管人员对商店超市、集贸市场以及餐饮饭店的在用衡器进行了现场监督检查，主要检查贸易结算用电子计价秤等衡器是否在检定有效期内、有无破坏计量器具准确度行为、利用标准砝码检查称量数值是否准确，以及集贸市场是否按规定设置公平秤等情况。

截至3月，全市共检查375家市场主体的在用衡器2313台。其中商店超市检查135家392台衡器，合格391台，器具检定率为99.74%；餐饮饭店检查165家185台衡器，合格182台，器具检定率为98.38%；集贸市场检查75家1736台衡器，合格1726台，器具检定率为99.42%，集贸市场均设置了公平秤。各地在用计量器具监督检查中，未发现破坏计量器具准确度损害消费者利益的行为。

二、商店超市定量包装商品监督检查情况和抽查结果分析

各辖市、区市场监管部门对商店超市等服务业销售的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、肉制品、乳制品、糕点8类定量包装商品进行了检查。监督检查商店超市销售的定量包装商品净含量标注是否符合法定要求、实际净含量是否在标注净含量允许短缺量范围内。

各地共现场检查定量包装商品431批次、抽查检验206批次，检验由法定计量技术机构按照JJF1070《定量包装商品净含量计量检验规则》规定进行。经检验，206批次中201批次合格，合格率97.57%。其中净含量标注项目合格205批次，合格率99.51%；净含量检验项目合格201批次，合格率97.57%。（详细情况见表1）

表1：定量包装商品抽查情况统计表

| 商品种类 | 抽查批次 | 合格（批次） |  | 合格率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净含量 标 注 | 净含量 检 验 | 净含量 标 注 | 净含量 检 验 |
| 粮食加工品 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 |
| 食用油 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 |
| 油脂及其制品 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 |
| 茶叶及相关制品 | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
| 炒货食品及 坚果制品 | 33 | 33 | 29 | 100 | 87.88 |
| 肉制品 | 32 | 31 | 31 | 96.88 | 96.88 |
| 乳制品 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 |
| 糕点 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |

本次检查情况反映出，今年抽查结果总体好于去年同期，商品净含量合格率上升4.23%，除炒货食品及坚果制品和肉制品2类产品合格率相对较低，其他种类本次抽查中净含量项目均合格。本次抽查发现问题较多的是炒货食品及坚果制品，净含量检验项目合格率不足90%；肉制品净含量合格率净96.88%,较去年同期上升了18.75%。但本次抽查中发现的5批次不合格定量包装商品，单件短缺量和平均实际含量两大指标都不合格，说明生产企业在商品定量控制、出厂检验等方面仍存在技术和管理方面的欠缺。同时，也说明销售企业对进货商品的计量问题重视不够，在进货把关环节中，缺少商品计量验收制度。

检查中还发现，部分商品净含量计量单位标注使用不规范。说明部分生产企业对标准净含量字符的法定要求不了解，落实相关要求不严格。没有正确使用法定计量单位和中文标识，商品上标注的净含量偏差与《定量包装商品净含量计量检验规则》不相符，可能会误导消费者。

三、商店超市商品包装监督检查情况和抽查结果分析

各辖市、区市场监管部门对商店超市等服务业销售的酒类、蜂蜜等2类商品包装情况进行了检查。监督检查商品包装的包装层数、包装空隙率是否符合强制性国家标准要求，是否存在过度包装违法行为。

全市共检查25家市场销售主体，抽查检验商品包装样品70批次。检验由法定计量检定机构按JJF1244《食品和化妆品包装计量检验规则》规定进行。经检验，70批次中64批次合格，合格率为91.43%。其中，包装层数项目合格70批次，合格率100%；包装空隙率项目合格64批次，合格率91.43%。（详细情况见表2）

表2：商品包装抽查情况统计表

| 商品种类 | 抽查（批次） | 合格（批次） | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒类 | 29 | 29 | 100 |
| 蜂蜜类 | 25 | 20 | 80 |
| 其他商品 | 16 | 15 | 93.75 |

本次监督检查中，酒类29个批次均为合格，说明大部分生产经营者对商品包装层数能够严格管理，监督检验的商品包装层数均符合规定，满足适度包装的功能需求。但本次检查中发现蜂蜜类商品商品包装问题较多，商品包装空隙率合格率仅为80%。近些年来，国家对于商品过度包装问题高度重视，应进一步强化商品过度包装的治理工作。

四、有关要求

（一）提升监管效能。各地要进一步加强计量监督检查工作有效性，做好不合格商品生产、销售企业的后处理工作，帮助辖区企业分析不合格产生的原因，督促企业采取有效措施，从源头上消除不合格隐患，进一步提升行政监管效能。

（二）履行主体责任。商店、超市等服务行业应遵守计量器具强制检定、定量包装、限制商品过度包装的有关法律法规和强制性国家标准要求，在进货查验中重视定量包装商品量和商品过度包装情况的验收。生产企业应加强计量管理，主动提升计量保证能力，严格执行相关国家法律法规规定。

（三）加强宣传引导。各地要持续开展强制检定、计量单位使用、定量包装商品净含量和限制商品过度包装知识的宣传，不断提高社会各界对定量包装商品计量特性的认识，引导社会各界参与计量监督，营造计量诚信的良好社会氛围，发挥计量在民生保障和消费环境方面的重要作用。

附件：1.定量包装商品不合格企业和不合格项目名单

2.商品包装不合格企业和不合格项目名单

常州市市场监督管理局

2023年3月7日

附件1

定量包装商品不合格企业和不合格项目名单

| 序号 | 销售企业名称 | 商品名称（商标） | 标注净含量 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 净含量标注 | 净含量检验 |
| 1 | 常州恒酷商贸有限公司 | 调理羊肉片(亮满满) | 150g | 不合格 | 不合格 |
| 2 | 常州恒酷商贸有限公司 | 酥脆花生（香辣味）(情人结) | 140g | 合格 | 不合格 |
| 3 | 常州恒酷商贸有限公司 | 酥脆花生（咸干味）(情人结) | 140g | 合格 | 不合格 |
| 4 | 常州恒酷商贸有限公司 | 老婆花生(情人结) | 150g | 合格 | 不合格 |
| 5 | 新北区西夏墅苏佳乐生活副食品卖场 | 蒜香味花生(港洲) | 218g | 合格 | 不合格 |

附件2

商品包装不合格企业和不合格项目名单

| 序号 | 销售者名称 | 生产者名称 | 商品名称（品牌） | 标注净含量 | 销售包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 空隙率% | 结论 |
| 1 | 天宁区茶山泰怡百货店 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 人参蜂蜜 （神农架土蜂蜜） | 1.0千克（500克×2瓶） | 77 | 不合格 |
| 2 | 天宁区茶山泰怡百货店 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 土蜂蜜 （神农架土蜂蜜） | 1.05千克（350克×3瓶） | 64 | 不合格 |
| 3 | 江苏永辉超市有限公司常州东方西路分公司 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 阿胶猴头菇核桃粉(皇味) | 950克（237.5克×4） | 50 | 不合格 |
| 4 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 阿胶蜂产品制品（养蜂农） | 1.28千克 | 71 | 不合格 |
| 5 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 花香洋槐 (养蜂农) | 1.0千克（2×500克） | 50 | 不合格 |
| 6 | 苏州易买得超市有限公司常州吾悦广场店 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 野生土蜂蜜(养蜂农) | 1.0千克 | 59 | 不合格 |