# 2023年常州市LED照明（固定式、嵌入式）

产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的LED照明产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在电商平台抽样时，抽样数量为3个，其中2个为检验样品，1个为备用样品，备用样品封存于承检单位样品库。

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。同时应当用照片、视频或者截屏记录抽样情况。

抽取的检验样品及备用样品分别封样，并在封条上骑缝、签字、填写抽样日期，做好防拆封措施，以保证样品的真实性；封样前后均需进行拍照和视频留证。

妥善保管封存样品，样品库设施和环境须满足样品贮存要求，保障样品完好，不得更换、隐匿、损毁和私自处理。建立健全样品接收、检验流转、保存、处置等管理制度，以文字、照片、视频等方式做好相关记录。

3.检验依据

表1 检验项目（LED照明产品（固定式））

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 | GB 7000.1-2015 |
| 2 | 内部和外部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 内部接线截面积 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 3 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 4 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 耐燃烧、防引燃 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 5 | 电源接口骚扰电压限值 |  | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 |
| 6 | 辐射骚扰限值（30MHz-300MHz） |  | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 |
| 7 | 谐波电流限值 |  | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |

表2 检验项目表（LED照明产品（嵌入式））

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 视网膜蓝光危害 |  | GB 7000.1-2015 | GB 7000.1-2015 |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 外部接线截面积 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 内部接线截面积 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 3 | 防触电保护 |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 4 | 耐热、耐火和耐起痕 |  | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  |  | 燃烧、防引燃 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 5 | 电源接口骚扰电压限值 |  |  | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 |
| 6 | 辐射骚扰限值（30MHz-300MHz） |  |  | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2017 GB/T 17743-2021 |
| 7 | 谐波电流限值 |  |  | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |

备注：

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具》

GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具》

GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。